## Parte 2
TABELLA IMPIANTI TERMICI ALIMENTATI A METANO/GASOLIO
Codice identific. Impianto | n.° inv. FIDIA | Denominazione | Indirizzo | Destinazione d'uso | h confort |  |  | ore di confort totali annuali [h] | Gradi Giorno anno termico 2012/2013 [GG] | presenza Palestra | Superficie lorda mq. | Volume edificio [mc] | Anno di costruzione o ristrutt. Totale | acs | Presenza CUCINA | Tipo di combustibile | potenza impianto kw | consumo mc/anno 2007 | consumi 2007 mc/volume mc | consumo anno 2007/volume | consumo mc/anno 2008 | consumo anno 2008/volume | consumo mc/anno 2009 | consumo anno 2009/volume | consumi medi mc. | Ristrutturaz. C.T. dopo il 1990 | PDR | telegestione C.T. | Impianto climatiz. Estivo | percetuale considerata per la composizione del canone annuo [%]
[5 empty] | lun/ ven | sab | dom
1 | 3051 | Arcobaleno | Via Arcobaleno, 2 - via del Purgatorio,34/2 | NIDO | 10 |  |  | 1190 | 1909 | NO | 565.41 | 2213.61 | 1978 | SI | SI | METANO | 93 | 8763 | 3.9587 | 3.9587 | 9388 | 4.241 | 10027 | 4.5297 | 9392.6667 | 2002 | -05250000057423- | S | N | 100%
2 | 3053 | Borgonuovo | Via Paisiello, 39 | NIDO | 10 |  |  | 1190 | 1909 | NO | 551.15 | 1970.6 | 1981 | SI | SI | METANO | 105 | 7160 |  | 3.6334 | 6716 | 3.4081 | 7138 | 3.6222 | 7004.6667 | 1999 | -05250000052329- | S | N | 100%
3 | 3065 | Cialdini | Via B.Cialdini, 4 | NIDO | 10 |  |  | 1190 | 1909 | NO | 432.06 | 1273 | <1970 | SI | SI | METANO | 53.2 | 5059 |  | 3.9741 | 4120 | 3.2364 | 4630 | 3.6371 | 4603 | 2001 | -05250000021856- | S | N | 100%
4 | 3063 | Corridoni (Ciliani) | Via Corridoni 13 | MATERNA | 10 |  |  | 1190 | 1909 | NO | 888.09 | 3178 | 1995 | SI | SI | METANO | 99 | 11948 |  | 3.7596 | 9640 | 3.0334 | 7678 | 2.416 | 9755.3333 | 1995 | -05250000024736- | N | N | 100%
5 | 3055 | Galilei | Via A Negri, 57 | NIDO_MATERNA | 11 |  |  | 1309 | 1909 | NO | 1334.6 | 4690 | 1982 | SI | SI | METANO | 160 | 12053 |  | 2.5699 | 16378 | 3.4921 | 17482 | 3.7275 | 15304.3333 | 2003 | -05250000034800- | S | N | 100%
6 | 5029 | Chiesanuova (via Toti) | Via E.Toti, 10 | NIDO_MATERNA | 10 |  |  | 1190 | 1909 | NO | 887.72 | 2663.16 | 2006 | SI | SI | METANO | 86 | 8692 |  | 3.2638 | 12985 | 4.8758 | 19245 | 7.2264 | 13640.6667 | 2006 | -05250000182967- | N | N | 100%
7 | 3052 | Le Badie | Via A. Righi, 79 | NIDO | 10 |  |  | 1190 | 1909 | NO | 565.41 | 1778 | 1978 | SI | SI | METANO | 105 | 6563 |  | 3.6912 | 6275 | 3.5292 | 6903 | 3.8825 | 6580.3333 | 2002 | -05250000059272- | S | N | 100%
8 | 3058 | Maliseti | Via C. Cefalonia 12 | MATERNA | 11 |  |  | 1309 | 1909 | NO | 595.96 | 1916.85 | 1982 | SI | NO | METANO | 64 | 4980 |  | 2.598 | 5444 | 2.8401 | 5471 | 2.8542 | 5298.3333 | 1999 | -05250000021029- | S | N | 100%
9 | 3059 | S. Lucia | Via Bologna, 493 | NIDO | 10 |  |  | 1190 | 1909 | NO | 478.9 | 1348 | 1965 | SI | SI | METANO | 89 | 3547 |  | 2.6313 | 4087 | 3.0319 | 4655 | 3.4533 | 4096.3333 | 1999 | -05250000013260- | S | N | 100%
10 | 3062 | Tavola | Via Chiasserello | NIDO | 10 |  |  | 1190 | 1909 | NO | 333.18 | 1475.41 | 1968 | SI | SI | METANO | 83 | 5234 |  | 3.5475 | 5496 | 3.7251 | 5721 | 3.8776 | 5483.6667 | 1999 | -05250000021552- | S | N | 100%
11 | 3074 | Abatoni | Via Bologna, 461 | MATERNA | 10 |  |  | 1190 | 1909 | NO | 505.6 | 2215.6 | 1936 | NO | NO | METANO | 102 | 4832 |  | 2.1809 | 5938 | 2.6801 | 5204 | 2.3488 | 5324.6667 | 1997 | -05250000013189- | N | N | 100%
12 | 5067 | Figline | Via Cantagallo, 250 | MATERNA | 10 |  |  | 1190 | 1909 | NO | 355.56 | 960.01 | <1970 | SI | NO | METANO | 29 | 2260 |  | 2.3541 | 2345 | 2.4427 | 3134 | 3.2645 | 2579.6667 | <1990 | -05250000017660- | N | N | 100%
13 | 3054 | Galciana | Via B.Valori, 1 | MATERNA | 10 |  |  | 1190 | 1909 | NO | 589.1 | 2095 | 1970 | SI | NO | METANO | 146.5 | 12166 |  | 5.8072 | 10942 | 5.2229 | 13784 | 6.5795 | 12297.3333 | 1999 | -05250000071918- | N | N | 100%
14 | 5052 | Il Pino | Via Galcianese, 20/e | MATERNA | 10 |  |  | 1190 | 1909 | NO | 620.59 | 2110 | 1980c.a | SI | NO | METANO | 105 | 6183 |  | 2.9303 | 5971 | 2.8299 | 4951 | 2.3464 | 5701.6667 | 2008 | -05250000033941- | S | N | 100%
15 | 3060 | S. Paolo | Via S. Paolo, 149 | MATERNA | 11 |  |  | 1309 | 1909 | NO | 660.68 | 2935.23 | 1970 | SI | SI | METANO | 80 | 6012 |  | 2.0482 | 5809 | 1.9791 | 6347 | 2.1624 | 6056 | 2003 | -05250000063434- | S | N | 100%
16 | 5068 | Borgovalsugana | V.le Borgovalsugana, 153 | MATERNA | 10 |  |  | 1190 | 1909 | NO | 317.97 | 985.7 | <1970 | NO | NO | GASOLIO | 105 | (b) |  |  | (b) |  | (b) |  | (b) | <1990 | -- | N | N | 100%
17 | 3077 | Castelnuovo | Via di Castelnuovo, 40 | MATERNA | 10 |  |  | 1190 | 1909 | NO | 286.34 | 1010 | <1970 | NO | NO | METANO | 44 | 2623 |  | 2.597 | 2152 | 2.1307 | 2424 | 2.4 | 2399.6667 | 1999 | -05250000019763- | S | N | 100%
18 | 3066 | Charitas | Via del Ceppo Vecchio, 2 | NIDO_MATERNA | 10 |  |  | 1190 | 1909 | NO | 1889.06 | 7767.65 | <1970 | SI | SI | METANO | 130 | 11382 |  | 1.4653 | 12354 | 1.5904 | 11112 | 1.4305 | 11616 | 1998 | -05250000021255- | S | N | 100%
19 | 3075 | Cilianuzzo | Via del Cilianuzzo, 10 | MATERNA | 10 |  |  | 1190 | 1909 | NO | 902.17 | 2959.69 | 1965 | SI | NO | METANO | 151.2 | 5409 |  | 1.8276 | 5094 | 1.7211 | 5594 | 1.8901 | 5365.6667 | 1999 | -05250000022981- | S | N | 100%
20 | 3070 | Ferrucci | Via Ferrucci, 416 | MATERNA | 10 |  |  | 1190 | 1909 | NO | 433 | 1525.25 | <1970 | NO | NO | METANO | 35 | 3144 |  | 2.0613 | 3565 | 2.3373 | 4013 | 2.631 | 3574 | 2003 | -05250000164035- | S | N | 100%
23 | 3056 | Fiorentina | Via Fiorentina, 106/b | NIDO | 10 |  |  | 1190 | 1909 | NO | 468.9 | 1603.89 | 1971 | NO | SI | METANO | 33.1 | 2244 |  | 1.3991 | 3017 | 1.8811 | 2789 | 1.7389 | 2683.3333 | 2003 | -05250000164314- | S | N | 100%
24 | 3517 | Grignano - Cafaggio | Via Roma, 266/a | IMMOBILE | 10 |  |  | 1190 | 1909 | NO | 633.81 | 2471.85 | 1970c.a | NO | NO | METANO | 93 | 5523 |  | 2.2344 | 3997 | 1.617 | 3229 | 1.3063 | 4249.6667 | 1999 | -05250000060027- | S | N | 100%
25 | 3080 | Il Campino | Via Amendola, 31 | MATERNA | 10 |  |  | 1190 | 1909 | NO | 718.25 | 2933.56 | 1960 | NO | NO | METANO | 63.5 | 4301 |  | 1.4661 | 5546 | 1.8905 | 4044 | 1.3785 | 4630.3333 | 2003 | -05250000164101- | S | N | 100%
26 | 3018 | Iolo - (Papa Giovanni XXIII) | Via Saffi, 25 | MATERNA | 10 |  |  | 1190 | 1909 | NO | 705.81 | 2550.38 | 1966 | NO | NO | METANO | 105 | 5209 |  | 2.0424 | 5847 | 2.2926 | 6574 | 2.5777 | 5876.6667 | 2005 | -05250000174243- | S | N | 100%
27 | 3057 | Le Fontanelle | Via Palasaccio, 7 | MATERNA | 11 |  |  | 1309 | 1909 | NO | 625.5 | 2297.57 | 1956 | NO | NO | METANO | 105 | 5420 |  | 2.359 | 5535 | 2.4091 | 5317 | 2.3142 | 5424 | 1998 | -05250000052485- | S | N | 100%
28 | 3083 | S. Giusto- Munari | Via Pontalto, 2 | MATERNA | 10 |  |  | 1190 | 1909 | NO | 543.09 | 2077.09 | 1950 | NO | NO | METANO | 58 | 3314 |  | 1.5955 | 3996 | 1.9238 | 4675 | 2.2507 | 3995 | 2004 | -05250000164316- | S | N | 100%
29 | 3061 | S. Vincenzo | Via S. Vincenzo,20 | NIDO | 11 |  |  | 1309 | 1909 | NO | 1161.55 | 4781.76 | 1895 | SI | SI | METANO | 93 | 16005 |  | 3.3471 | 16594 | 3.4703 | 26571 | 5.5567 | 19723.3333 | <1990 | -05250000063498- | N | N | 100%
30 | 3082 | Vergaio | Via di Vergaio, 51/g | MATERNA | 10 |  |  | 1190 | 1909 | NO | 613.24 | 2000 | 1961 | SI | NO | METANO | 64 | 6421 |  | 3.2105 | 5453 | 2.7265 | 5678 | 2.839 | 5850.6667 | 1998 | -05250000072800- | S | N | 100%
31 | 3516 | La Querce (Ex Quartiere Est) | Via Firenze, 310 | NIDO | 10 |  |  | 1190 | 1909 | NO | 295.46 | 977.18 | <1970 | NO | SI | METANO | 72.3 | 2773 |  | 2.8378 | 3752 | 3.8396 | 3346 | 3.4241 | 3290.3333 | 2003 | -05250000031868- | N | N | 100%
| 442 | Centro bambini e genitori | Via Firenze 310 | NIDO | 10 |  |  | 1190 | 1909 | NO | 328 | 1082 | 1937 | NO | NO | METANO | 30 | (b) |  |  | 1198 | 1.1072 | 3166 | 2.9261 | (b) | 2008 | -05250000209660- | N | N | 100%
32 | 3076 | Puddu | Via Montalese, 239 | MATERNA | 10 |  |  | 1190 | 1909 | NO | 605.5 | 2119.25 | 1930 | NO | NO | METANO | 140 | 6785 |  | 3.2016 | 9406 | 4.4384 | 9665 | 4.5606 | 8618.6667 | 2001 | -05250000048334- | S | N | 100%
[9 empty] | 1909 | reali | 2758.5 | 7075.29 | [14 empty] | -05250000048335- |  |  | 100%
|  | Puddu | Via Montalese, 239 | ELEMENTARE | 10 |  |  | 1190 | 1909 | NO | 2153 | 4956.04 | -1930 | NO | NO | METANO | 140 | 4953 |  |  | 6224 |  | 5830 |  | 5669 | 2002 | -05250000048335- | S | N | 100%
33 | 3087 | Borgonuovo | Via M. Clementi, 33 | ELEMENTARE | 10 |  |  | 1190 | 1909 | SI | 3577.618 | 11947.3872 | 1958 | NO | - | METANO | 426 | 21304 |  | 1.7832 | 18421 | 1.5418 | 21124 | 1.7681 | 20283 | 2000 | -05250000024018- | S | N | 100%
[9 empty] | 1909 | reali | 3891.61 | 14679 |  | NO |  | METANO | [13 empty] | 100%
|  | Borgonuovo | Via M. Clementi, 33 | PALESTRA | 16 | 4 | 4 | 2088 | 1909 |  | 313.992 | 2731.6128 |  | NO | - | METANO | [13 empty] | 100%
34 | 3091 | Cafaggio | Via Miliotti | ELEMENTARE | 10 |  |  | 1190 | 1909 | NO | 2330 | 7600 | 1970/2009 | NO | - | METANO | 200 | 5510 |  | 1.9679 | 6045 | 2.1589 | 10638 | 1.3997 | 7397.6667 | 1998 | -05250000060610- | S | N | 100%
35 | 3090 | Calvino | Via Cantagallo, 98 | ELEMENTARE | 10 |  |  | 1190 | 1909 | NO | 1336.58 | 5207 | 1955 | NO | - | METANO | 169 | 10223 |  | 1.9633 | 13576 | 2.6073 | 18573 | 3.5669 | 14124 | 2000 | -05250000017421- | S | N | 100%
[9 empty] | 1909 | reali | 1526.58 | 6157 |  | NO |  | METANO | [13 empty] | 100%
|  | Calvino | Via Cantagallo, 98 | PALESTRA | 16 | 4 | 4 | 2088 | 1909 |  | 190 | 950 |  | NO |  | METANO | [13 empty] | 100%
36 | 3108 | Bruni-Casale | Via di Brugnano, 20 | ELEMENTARE | 10 |  |  | 1190 | 1909 | NO | 656.08 | 2165 | 1958 | NO | - | METANO | 151 | 3767 |  | 1.74 | 3943 | 1.8212 | 4489 | 2.0734 | 4066.3333 | 2000 | -05250000015641- | S | N | 100%
37 | 3092 | Ciliani | Via Taro, 56 | ELE_MATERNA | 10 |  |  | 1190 | 1909 | SI | 3583.41 | 12450.41 | 1974 | SI | - | METANO | 1047 | 33870 |  | 2.7204 | 46947 | 3.7707 | 51517 | 4.1378 | 44111.3333 | 2000 | -05250000022605- | S | N | 100%
[9 empty] | 1909 | reali | 3999.41 | 16194.41 |  | SI |  | METANO | [13 empty] | 100%
|  | Ciliani | Via Taro, 56 | PALESTRA | 16 | 4 | 4 | 2088 | 1909 |  | 416 | 3744 |  | SI | - | METANO | [13 empty] | 100%
38 | 3064 | Collodi | Via del Purgatorio, 20 | ELE_MATERNA | 10 |  |  | 1190 | 1909 | SI | 4764.53 | 19611.2 | 1971 | NO | - | METANO | 1163 | 61722 |  | 3.1473 | 54014 | 2.7542 | 57057 | 2.9094 | 57597.6667 | 2000 | -05250000057603- | S | N | 100%
[9 empty] | 1909 | reali | 5089.53 | 21398.7 |  |  |  | METANO | [13 empty] | 100%
|  | Collodi | Via del Purgatorio, 20 | PALESTRA | 16 | 4 | 4 | 2088 | 1909 |  | 325 | 1787.5 |  |  | - | METANO | [13 empty] | 100%
39 | 3100 | L. Da Vinci | Via di Vergaio 12 | ELEMENTARE | 10 |  |  | 1190 | 1909 | SI | 1538.41 | 4780 | 1958 | NO | - | METANO | 174 | 14065 |  | 2.9425 | 9851 | 2.0609 | 10719 | 2.2425 | 11545 | 2008 | -05250000072743- | S | N | 100%
[9 empty] | 1909 | reali | 1703.41 | 6100 |  |  |  | METANO | [13 empty] | 100%
|  | L. Da Vinci | Via di Vergaio 12 | PALESTRA | 16 | 4 | 4 | 2088 | 1909 |  | 165 | 1320 |  |  | - | METANO | [10 empty] | -05250000219353- |  |  | 100%
40 | 3071 | Dalla Chiesa | Via Picasso, 17 | ELE_MATERNA | 10 |  |  | 1190 | 1909 | SI | 3198 | 11742.01 | 1983 | SI | - | METANO | 581 | 26612 |  | 2.2664 | 27987 | 2.3835 | 30727 | 2.6168 | 28442 | 2000 | -05250000047069- | S | N | 100%
[9 empty] | 1909 | reali | 3603 | 14982.01 |  |  |  | METANO | [13 empty] | 100%
|  | Dalla Chiesa | Via Picasso, 17 | PALESTRA | 16 | 4 | 4 | 2088 | 1909 |  | 405 | 3240 |  |  | - | METANO | [13 empty] | 100%
41 | 3084 | Guasti | Via S. Caterina, 14 | ELEMENTARE | 10 |  |  | 1190 | 1909 | SI | 4604.41 | 18935.04 | 1938 | SI | - | METANO | 620 | 29560 |  | 1.5611 | 34191 | 1.8057 | 30330 | 1.6018 | 31360.3333 | 1998 | -05250000064006- | S | N | 100%
[9 empty] | 1909 | reali | 4890.36 | 20364.79 |  |  |  | METANO | [13 empty] | 100%
|  | Guasti | Via S. Caterina, 14 | PALESTRA | 16 | 4 | 4 | 2088 | 1909 |  | 285.95 | 1429.75 |  |  | - | METANO | [13 empty] | 100%
42 | 3105 | Iolo - S. Pietro | Via A. da Quarrata, 24 | ELE_MATERNA | 10 |  |  | 1190 | 1909 | SI | 2625.22 | 7865 | 1978 | SI | - | METANO | 541 | 22947 |  | 2.9176 | 24902 | 3.1662 | 32860 | 4.178 | 26903 | 1997 | -05250000007484- | N | N | 100%
[9 empty] | 1909 | reali | 3067.22 | 11180 |  |  |  | METANO | [13 empty] | 100%
|  | Iolo - S. Pietro | Via A. da Quarrata, 24 | PALESTRA | 16 | 4 | 4 | 2088 | 1909 |  | 442 | 3315 |  |  | - | METANO | [13 empty] | 100%
43 | 3095 | La Castellina | Via Capponi, 51 | ELE_MATERNA | 10 |  |  | 1190 | 1909 | NO | 4618.77 | 17843.6 | 1975 | SI | - | METANO | 698 | 51015 |  | 2.859 | 50853 | 2.8499 | 64404 | 3.6094 | 55424 | 1998 | -05250000017812- | N | N | 100%
44 | 3068 | Le Badie | Via Pasteur,3 | ELE_MATERNA | 10 |  |  | 1190 | 1909 | SI | 3306.67 | 7603 | 1995 | SI | - | METANO | 609.4 | 36038 |  | 4.74 | 40207 | 5.2883 | 46300 | 6.0897 | 40848.3333 | (a) | -05250000059273- | N | N | 100%
[9 empty] | 1909 | reali | 4986.67 | 24403 |  |  |  | METANO | [13 empty] | 100%
|  | Le Badie | Via Pasteur,3 | PALESTRA | 16 | 4 | 4 | 2088 | 1909 |  | 1680 | 16800 |  |  | - | METANO | [13 empty] | 100%
45 | 3093 | Le Fontanelle | Via Soffici,30 | ELEMENTARE | 10 |  |  | 1190 | 1909 | NO | 2455.58 | 10065.15 | 1976 | SI | - | METANO | 295 | 25359 |  | 2.5195 | 22924 | 2.2776 | 28927 | 2.874 | 25736.6667 | 1996 | -05250000066708- | N | N | 100%
46 | 3072 | Mascagni | Via Toscanini 6 | ELE_MATERNA | 10 |  |  | 1190 | 1909 | SI | 3786 | 13049 | 1992 | SI | - | METANO | 514 | 25629 |  | 1.9641 | 23447 | 1.7968 | 28682 | 2.198 | 25919.3333 | (a) | -05250000063275- | S | S (d) | 100%
[9 empty] | 1909 | reali | 4582.7 | 21016 |  |  |  | METANO | [13 empty] | 100%
|  | Mascagni | Via Toscanini 6 | PALESTRA | 16 | 5 | 4 | 2111 | 1909 |  | 796.7 | 7967 |  |  | - | METANO | [13 empty] | 100%
47 | 3088 | Meoni Pacciana | Via Cantagallo, 37 | ELE_MATERNA | 10 |  |  | 1190 | 1909 | NO | 1651.92 | 5713 | 1960 | NO | - | METANO | 291 | 11937 |  | 2.0894 | 11362 | 1.9888 | 11502 | 2.0133 | 11600.3333 | 1998 | -05250000017681- | S | N | 100%
48 | 3073 | Meucci | Via Marradi, 2 | ELEMENTARE | 10 |  |  | 1190 | 1909 | SI | 3138.7 | 12126.01 | 1983 | SI | - | METANO | 349 | 31742 |  | 2.6177 | 33880 | 2.794 | 30661 | 2.5285 | 32094.3333 | 2001 | -05250000034800- | S | N | 100%
[9 empty] | 1909 | reali | 3614.7 | 14982.01 |  |  |  | METANO | [13 empty] | 100%
|  | Meucci | Via Marradi, 2 | PALESTRA | 16 | 4 | 4 | 2088 | 1909 |  | 476 | 2856 |  |  | - | METANO | [13 empty] | 100%
49 | 3079 | Paperino | Via dell'Alloro, 89/a | ELE_MATERNA | 10 |  |  | 1190 | 1909 | SI | 841.13 | 3226.52 | 1962 | SI | - | METANO | 351 | 14536 |  | 4.5052 | 15368 | 4.763 | 14851 | 4.6028 | 14918.3333 | <1990 | -05250000075271- | N | N | 100%
[9 empty] | 1909 | reali | 1061.13 | 4546.52 |  |  |  | METANO | [13 empty] | 100%
|  | Paperino | Via dell'Alloro, 89/a | PALESTRA | 16 | 4 | 4 | 2088 | 1909 |  | 220 | 1320 |  |  | - | METANO | [13 empty] | 100%
50 | 3097 | Pizzidimonte | Via Mugellese, 58 | ELEMENTARE | 10 |  |  | 1190 | 1909 | NO | 923.23 | 3130.18 | 1959 | NO | - | METANO | 105 | 5034 |  | 1.6082 | 6089 | 1.9453 | 6633 | 2.119 | 5918.6667 | 2002 |  | S | N | 100%
51 | 3096 | Ponte Petrino | Via Firenze, 93 | ELEMENTARE | 10 |  |  | 1190 | 1909 | NO | 809.04 | 2676.84 | 1962 | NO | - | METANO | 140 | 5864 |  | 2.1906 | 5909 | 2.2075 | 6866 | 2.565 | 6213 | 2002 | -05250000031653- | S | N | 100%
52 | 3089 | Puccini | Via Guerra, 44 | ELEMENTARE | 10 |  |  | 1190 | 1909 | SI | 2467.83 | 8523.65 | 1979 | SI | - | METANO | 581 | 16068 |  | 1.8851 | 23886 | 2.8023 | 30284 | 3.5529 | 23412.6667 | 2000 | -05250000039923- | S | N | 100%
[9 empty] | 1909 | reali | 2909.83 | 12280.65 |  |  |  | METANO | [13 empty] | 100%
|  | Puccini | Via Guerra, 44 | PALESTRA | 16 | 4 | 4 | 2088 | 1909 |  | 442 | 3757 |  |  | - | METANO | [13 empty] | 100%
53 | 3081 | Rodari | Via Pastrengo, 60 - Viaccia | ELE_MATERNA | 10 |  |  | 1190 | 1909 | SI | 3292.06 | 11055.5 | 1980 | SI | - | METANO | 570 | 21471 |  | 1.9421 | 21254 | 1.9225 | 32519 | 2.9414 | 25081.3333 | 2002 | -05250000073327- | S | N | 100%
[9 empty] | 1909 | reali | 3751.06 | 14957 |  |  |  | METANO | [13 empty] | 100%
|  | Rodari | Via Pastrengo, 60 - Viaccia | PALESTRA | 16 | 4 | 4 | 2088 | 1909 |  | 459 | 3901.5 |  |  | - | METANO | [13 empty] | 100%
54 | 3094 | S. Giorgio | Via dei Fossi del Ferro, 17 | ELE_MATERNA | 10 |  |  | 1190 | 1909 | NO | 738.59 | 2814.76 | 1936 | NO | - | METANO | 93.8 | 9778 |  | 3.4738 | 10558 | 3.7509 | 8515 | 3.0251 | 9617 | 2000 | -05250000033035- | S | N | 100%
55 | 3085 | S. Gonda | Via S. Gonda, 8 | ELEMENTARE | 10 |  |  | 1190 | 1909 | NO | 2624 | 7074.94 | 1960 | NO | - | METANO | 295 | 9001 |  | 1.2722 | 12123 | 1.7135 | 15945 | 2.2537 | 12356.3333 | 2003 | -05250000064054- | S | N | 100%
56 | 3099 | S. Ippolito | Via Visiana, 255 | ELEMENTARE | 10 |  |  | 1190 | 1909 | NO | 646.26 | 2401.88 | 1960 | NO | - | METANO | 87 | 4983 |  | 2.0746 | 5571 | 2.3194 | 6176 | 2.5713 | 5576.6667 | 1998 | -05250000073609- | S | N | 100%
57 | 3102 | Tavola | Via Braga, 24 | ELEMENTARE | 10 |  |  | 1190 | 1909 | SI | 2563.13 | 9554.34 | 1991 | NO | - | METANO | 446 | 18326 |  | 1.9181 | 19577 | 2.049 | 32430 | 3.3943 | 23444.3333 | 2000 | -05250000015261- | N | N | 100%
|  | Tavola | Via Braga, 25 | PALESTRA | 16 | 4 | 4 | 2088 | 1909 |  | 720 | 7200 |  |  | - | METANO | [13 empty] | 100%
58 | 3101 | Tobbiana | Via Traversa Pistoiese, 2 | ELEMENTARE | 10 |  |  | 1190 | 1909 | NO | 1089.02 | 3663.2 | 1956 | NO | - | METANO | 192 | 8615 |  | 2.3518 | 8242 | 2.2499 | 7997 | 2.1831 | 8284.6667 | 1998 | -05250000070811- | S | N | 100%
59 | 5055 | Vergaio | Via del Chiasso | ELEMENTARE | 10 |  |  | 1190 | 1909 | NO | 1380 | 4140 | 2009 | NO | - | METANO | 180 | [9 empty] | -05250000219353- | S | N | 100%
60 | 3017 | Gandhi | Via Mannocci,23 | ELE_MATERNA | 10 |  |  | 1190 | 1909 | NO | 3328.6 | 12635.28 | 1999 | NO | - | METANO | 621 | 22884 |  | 1.8111 | 20589 | 1.6295 | 24975 | 1.9766 | 22816 | (a) | -05250000043894- | N | N | 100%
61 | 3386 | Convenevole | Via I° Maggio, 40 | MEDIA | 10 |  |  | 1190 | 1909 | NO | 3186.46 | 10490 | 1975 | NO | - | METANO | 314 | 11212 |  | 1.0688 | 14104 | 1.3445 | 16010 | 1.5262 | 13775.3333 | 2002 | -05250000057034- | S | S (d) | 100%
62 | 3126 | Fermi - Aleramo | Via Corsani, 17 | MEDIA | 10 |  |  | 1190 | 1909 | SI | 3996.38 | 5402.9 | 1974 | NO | - | METANO | 460 | 20898 |  | 3.8679 | 18769 | 3.4739 | 18981 | 3.5131 | 19549.3333 | 2001 | -05250000024738- | S | N | 100%
[9 empty] | 1909 | reali | 4941.38 | 10127.9 |  |  |  | METANO | [13 empty] | 100%
|  | Fermi - Aleramo | Via Corsani, 17 | PALESTRA | 16 | 5 | 4 | 2111 | 1909 |  | 945 | 4725 |  |  | - | METANO | [13 empty] | 100%
63 | 3116 | Cironi | V.le Repubblica, 17 | MEDIA | 10 |  | 5 | 1305 | 1909 | NO | 5225.64 | 16650.62 | 1969 | NO | - | METANO | 516 | 27854 |  | 1.6729 | 23976 | 1.4399 | 31594 | 1.8975 | 27808 | 2003 | -05250000058187- | S | N | 100%
64 | 3120 | Don Bosco | Via Pistoiese, 558 | MEDIA | 10 | 10 |  | 1420 | 1909 | NO | 823.49 | 3164.91 | 1958 | NO | - | METANO | 60.1 | 4703 |  | 1.486 | 5104 | 1.6127 | 6552 | 2.0702 | 5453 | 2005 | -05250000055503- | S | N | 100%
65 | 3106 | Fermi | Via Gherardi, 66 | MEDIA | 10 |  |  | 1190 | 1909 | SI | 3740.53 | 12369.62 | 1980 | SI | - | METANO | 395 | 32426 |  | 2.6214 | 35154 | 2.842 | 36535 | 2.9536 | 34705 | 1999 | -05250000036590- | S | N | 100%
[9 empty] | 1909 | reali | 4130.53 | 15333.62 |  |  |  | METANO | [13 empty] | 100%
|  | Fermi | Via Gherardi, 66 | PALESTRA | 16 | 4 | 4 | 2088 | 1909 |  | 390 | 2964 |  |  | - | METANO | [13 empty] | 100%
66 | 3384 | Lippi | Via Corridoni, 11 | MEDIA | 10 | 10 |  | 1420 | 1909 | SI | 2809.65 | 8284.93 | 1978 | SI | - | METANO | 690 | 20484 |  | 2.4724 | 29371 | 3.5451 | 36035 | 4.3495 | 28630 | 2002 | -05250000024737- | S | N | 100%
[9 empty] | 1909 | reali | 3989.65 | 15138.93 |  |  |  | METANO | [13 empty] | 100%
|  | Lippi | Via Corridoni, 11 | PALESTRA | 16 | 4 | 4 | 2088 | 1909 |  | 480 | 3984 |  |  | - | METANO | [13 empty] | 100%
|  | Lippi | Via Corridoni, 11 | BIBLIOTECA | 15 | 10 |  | 2015 | 1909 | - | 700 | 2870 |  |  | - | METANO | [13 empty] | 100%
67 | 3122 | Malaparte | Via Baldanzi, 18 | MEDIA | 10 | 10 |  | 1420 | 1909 | SI | 2790.36 | 15819.8 | 1973 | SI | - | METANO | 523 | 28163 |  | 1.7802 | 31525 | 1.9928 | 33383 | 2.1102 | 31023.6667 | 1998 | -05250000009287- | S | N | 100%
|  | Malaparte | Via Baldanzi, 19 | SUPERIORI | 10 | 10 |  | 1420 | 1909 |  | 2758.52 | 8370.8 |  |  |  | METANO | [13 empty] | 100%
|  | Malaparte | Via Baldanzi, 18 | PALESTRA | 16 | 4 | 4 | 2088 | 1909 |  | 1041.4 | 6457.46 |  |  | - | METANO | [13 empty] | 100%
68 | 3086 | Mazzei - Filzi | Via del Seminario, 2 | MEDIA | 10 |  |  | 1190 | 1909 | SI | 4389.01 | 13825.15 | 1862 | NO | - | METANO | 756 | 30366 |  | 2.1964 | 23620 | 1.7085 | 32704 | 2.3655 | 28896.6667 | 2007 | -05250000065069- | S | N | 100%
[9 empty] | 1909 | reali | 4623.01 | 14995.15 |  |  |  | METANO | [13 empty] | 100%
|  | Mazzei - Filzi | Via del Seminario, 2 | PALESTRA | 16 | 4 | 4 | 2088 | 1909 |  | 234 | 1170 |  |  | - | METANO | [13 empty] | 100%
69 | 3123 | Mazzoni | Via S. Silvestro, 11 | MEDIA | 10 |  |  | 1190 | 1909 | SI | 4709.04 | 16816.48 | 1970 | NO | - | METANO | 450 | 19912 |  | 1.1841 | 26009 | 1.5466 | 37810 | 2.2484 | 27910.3333 | 1998 | -05250000063489- | S | N | 100%
[9 empty] | 1909 | reali | 5045.04 | 19235.68 |  |  |  | METANO | [13 empty] | 100%
|  | Mazzoni | Via S. Silvestro, 11 | PALESTRA | 16 | 4 | 4 | 2088 | 1909 |  | 336 | 2419.2 |  |  | - | METANO | [13 empty] | 100%
70 | 3124 | Zipoli | Via Mannocci, 23 | MEDIA | 10 |  |  | 1190 | 1909 | SI | 2554.46 | 9052 | 1975 | NO | - | METANO | 455 | 17346 |  | 1.9163 | 21306 | 2.3537 | 25233 | 2.7876 | 21295 | 2000 | -05250000043895- | S | N | 100%
[9 empty] | 1909 | reali | 2890.46 | 12412 |  |  |  | METANO | [13 empty] | 100%
|  | Zipoli | Via Mannocci, 23 | PALESTRA | 16 | 4 | 4 | 2088 | 1909 |  | 336 | 3360 |  |  | - | METANO | [13 empty] | 100%
71 | 3107 | Sem Benelli (Iolo-S.Andrea) | Via della Polla,34 | MEDIA | 10 |  |  | 1190 | 1909 | SI | 3707.3 | 10709 | 1960 | SI | - | METANO | 368 | 26810 |  | 2.5035 | 24897 | 2.3249 | 26376 | 2.463 | 26027.6667 | 2003 | -05250000056220- | S | N | 100%
[9 empty] | 1909 | reali | 4283.3 | 16469 |  |  |  | METANO | [13 empty] | 100%
|  | Sem Benelli (Iolo-S.Andrea) | Via della Polla,34 | PALESTRA | 16 | 4 | 4 | 2088 | 1909 |  | 576 | 5760 |  |  | - | METANO | [10 empty] | -05250000056221- |  |  | 100%
72 | 3112 | Buricchi | via Galcianese,20 | MEDIA | 10 |  |  | 1190 | 1909 | NO | 5716.35 | 19748.94 | 1973 | NO | - | METANO | 495 | 39590 |  | 2.0047 | 34980 | 1.7712 | 38349 | 1.9418 | 37639.6667 | 2003 | -05250000033943- | N | N | 100%
73 | 5053 | Maliseti-Narnali | Via Isola di Lero | MEDIA | 10 | 10 |  | 1420 | 1909 | NO | 2351 | 23000 | 2010 |  | - | METANO | 300 | (b) |  |  | (b) |  | (b) |  | (b) | (a) | -05250000242374- | S | N | 100%
74 | 5054 | Ambra Cecchi | Via Como | ELEMENTARE | 10 |  |  | 1190 | 1909 |  | 850 | 3400 |  | SI | NO | METANO | [10 empty] | -16130000590683- | N | N | 100%
75 | 3103 | Complesso Gescal | Via delle Gardenie, 73 | ELE_MATERNA_MEDIA | 10 |  |  | 1190 | 1909 | SI | 6551.15 | 9135 | 1977 | SI | - | METANO | 1202 | 171320 |  | 18.7542 | 153263 | 16.7776 | 178963 | 19.5909 | 167848.6667 | <1990 | -05250000035033- | S | N | 100%
|  | Complesso Gescal | Via delle Gardenie, 73 | PALESTRA | 16 | 16 | 6 | 2410 | 1909 |  | 1073 | 3579.1875 |  | SI |  | METANO | [13 empty] | 100%
76 | 3387 | Palestra I° Maggio | Via II giugno | IMP_SPORTIVO | 16 | 4 | 4 | 2088 | 1909 | - | 2780.44 | 10139.95 | 1970c.a | SI | - | METANO | 290.7 | 7892 |  | 0.77831 | 6967 | 0.68708 | 8584 | 0.84655 | 7814.3333 | <1990 | -05250000057033- | S | N | 100%
77 | 245 | Palestra Pacchiani | Via Pacchiani | IMP_SPORTIVO | 16 | 6 | 4 | 2134 | 1909 | - | 593.13 | 1938.51 | <1970 | NO | - | METANO | 64 | 3869 |  | 1.9959 | 4738 | 2.4441 | 4465 | 2.3033 | 4357.3333 | 2003 | -05250000041721- | S | N | 100%
78 | 373 | Pattinodromo - Pala Rodari | Via Caduti senza Croce | IMP_SPORTIVO | 16 | 15 | 4 | 2341 | 1909 | - | 10064.63 | 33160.31 | 1980 | SI | - | METANO | 73.1 | 71399 |  | 2.1531 | 47627 | 1.4363 | 73342 | 2.2117 | 64122.6667 | 2002 | -05250000050499- | S | N | 100%
79 | 5026 | Campo di atletica | Via S. Martino per Galceti | IMP_SPORTIVO | 12 | 11 | 10 | 1911 | 1909 | - | 175.45 | 578.98 | 2007 | SI | - | METANO | 69.8 | 1150 |  | 1.9863 | (b) |  | (b) |  | (b) | (a) | -05250000189001- | N | N | 100%
80 | 365 | Palazzetto S.Paolo | Via Galcianese | IMP_SPORTIVO | 16 | 4 | 4 | 2088 | 1909 | - | 1270 | 8890 | (b) | SI | - | METANO | 390 | 29898 |  | 3.3631 | 25277 | 2.8433 | 24422 | 2.7471 | 26532.3333 | 2003 | -05250000177452- | N | N | 100%
81 | 932 | Palestra via Roma | Via Roma | IMP_SPORTIVO | 16 | 4 | 4 | 2088 | 1909 | - | 1385.74 | 6333.91 | <1970 | SI | - | METANO | 150 | 10373 |  | 1.6377 | 10375 | 1.638 | 7807 | 1.2326 | 9518.3333 | 2006 | -05250000174241- | S | N | 100%
82 | 5083 | PALESTRA GRASSI CIRC. OVEST | VIA PASUBIO 9999 | IMP_SPORTIVO | 16 | 4 | 4 | 2088 | 1909 |  | 950 | 4275 |  |  |  | METANO | [10 empty] | -05250000053673- | N | N | 100%
84 | 3520 | Ex Elementare-Quartiere Ovest | Via Isidoro del Lungo, 12 | IMMOBILE | 11 | 6 |  | 1447 | 1909 | NO | 966.1 | 3888.55 | 1937c.a | NO | - | METANO | 105 | 8761 |  | 2.253 | 6994 | 1.7986 | 5314 | 1.3666 | 7023 | 2004 | -05250000166080- | S | S | 100%
85 | 2383 | Centro Sociale Galciana | Via Capitini,34 | IMMOBILE | 11 |  |  | 1309 | 1909 | NO | 338.98 | 1186.43 | 1987 | NO | - | METANO | 30.2 | 6269 |  | 5.2839 | 5849 | 4.9299 | 8999 | 7.5849 | 7039 | <1990 | -05250000075519- | N | N | 100%
86 | 2538 | Centro Sociale Q.Centro | Via Tintori, 62 | IMMOBILE | 11 | 6 | 6 | 1585 | 1909 | NO | 569.08 | 1718.62 | 1962 | SI | - | METANO | 31 | 1964 |  | 1.1428 | 2489 | 1.4483 | 2482 | 1.4442 | 2311.6667 | <1990 | -05250000069090- | N | N | 100%
87 | 2538a | Sala Corsi | Via Tintori, 66 | IMMOBILE | 4 |  |  | 476 | 1909 | NO | 125 | 375 | (c) | SI | - | METANO | 34.9 | 1057 |  |  | 1050 |  | 934 |  | 1013.6667 | <1990 | -05250000069116- | N | N | 100%
88 | 2287 | Palazzina VV.UU. | Piazza Macelli, 8 | IMMOBILE | 24 | 24 | 24 | 3960 | 1909 | NO | 3408.63 | 11116.91 | <1970 | NO | - | METANO | 291 | 29254 |  | 2.6315 | 27225 | 2.449 | 35239 | 3.1699 | 30572.6667 | <1990 | -05250000043047- | N | S | 100%
89 | 241 | Palazzo Benassai | Via dei Tintori, 48 | IMMOBILE | 11 |  |  | 1309 | 1909 | NO | 3101.13 | 13103.86 | <1970 | NO | - | METANO | 390 | 12933 |  | 0.98696 | 14888 | 1.1362 | 15940 | 1.2164 | 14587 | 1998 | -05250000046695- | S | S | 100%
90 | 5065 | Palazzo Ced | P.zza Buonamici, v.Cairoli | IMMOBILE | 11 | 6 |  | 1447 | 1909 | NO | 906.76 | 3345.97 | <1970 | NO | - | METANO | 174 | 7651 |  | 2.2866 | 8631 | 2.5795 | 7920 | 2.367 | 8067.3333 | <1990 | -05250000015936- | N | S | 100%
91 | 386 | Palazzo Comunale | Piazza Comune | IMMOBILE | 11 | 6 |  | 1447 | 1909 | NO | 5381.68 | 24544.81 | <1970 | NO | - | METANO | 958 | 53175 |  | 2.1664 | 48450 | 1.9739 | 47994 | 1.9554 | 49873 | <1990 | -05250000031972- | N | S | 100%
92 | 287 | Palazzo di Giustizia | Piazzale Falcone e Borsellino | IMMOBILE | 11 | 6 |  | 1447 | 1909 | NO | 25367.26 | 60880.74 | 1987 | NO | - | METANO | 1221 | 106418 |  | 1.748 | 99289 | 1.6309 | 121324 | 1.9928 | 109010.3333 | <1990 | -05250000028295- | S | S | 100%
93 | 154 | Quartiere Sud - (Ex El. Le Fonti) | Via delle Badie, 130 | IMMOBILE | 24 | 24 | 24 | 3960 | 1909 | NO | 974.52 | 3167.19 | 1979 | NO | - | METANO | 81 | 9509 |  | 3.0023 | 8232 | 2.5991 | 9576 | 3.0235 | 9105.6667 | <1990 | -05250000009016- | N | N | 100%
94 | 2888 | Quartiere Centro | Via Accademia, 42 | IMMOBILE | 24 | 24 | 24 | 3960 | 1909 | NO | 1679.24 | 4854.01 | <1970 | NO | - | METANO | 79 | 9466 |  | 1.9501 | 7229 | 1.4893 | 5800 | 1.1949 | 7498.3333 | 2007 | -05250000005970- | S | N | 100%
95 | 4793 | Circoscrizione Prato Nord | Via Pisani 15 | IMMOBILE | 11 |  |  | 1309 | 1909 | NO | 88.5 | 292.2 | <1970 | NO | - | METANO | 94 | 4280 |  | 2.5131 | 6585 | 3.8665 | 8588 | 5.0427 | 6484.3333 | 2007 | -05250000054765- | N | N | 100%
96 | 539 | Quartiere Nord | Via 7 Marzo,15 | IMMOBILE | 11 |  |  | 1309 | 1909 | NO | 597.578 | 1703.07 | 1995 | NO |  | METANO | [10 empty] | -05250000065718- | S | S | 100%
97 | 3388 | Quartiere Est | Via De Gasperi, 67 | IMMOBILE | 11 |  |  | 1309 | 1909 | NO | 871.69 | 2615 | 2000 | SI | - | METANO | 242 | 7823 |  | 2.9916 | 7999 | 3.0589 | 6513 | 2.4906 | 7445 | (a) | -05250000026150- | N | N | 100%
| 3521 | Centro Sociale( Q.Est) + Vigili Urbani | Via De Gasperi, 69 | IMMOBILE | 11 |  |  | 1309 | 1909 | NO | 336.54 | 1008 | <1970 | SI | - | METANO | 116 | 1477 |  | 1.4653 | 3279 | 3.253 | 1842 | 1.8274 | 2199.3333 | <1990 | -05250000026151- | N | N | 100%
98 | 238 | Ufficio Tecnico | Via Martini 60 | IMMOBILE | 11 |  |  | 1309 | 1909 | NO | 1515.39 | 4870.94 | 1974 | NO | - | METANO | 147 | 11196 |  | 2.2985 | 9502 | 1.9508 | 10537 | 2.1632 | 10411.6667 | <1990 | -05250000044539- | N | S | 100%
99 | 5062 | Archivio | Via Pomeria | IMMOBILE | 11 |  |  | 1309 | 1909 | NO | 1429.89 | 11457.71 | <1970 | NO | - | METANO | 151 | 4866 |  | 0.42469 | 5457 | 0.47627 | 5827 | 0.50857 | 5383.3333 | <1990 | -05250000056413- | N | S | 100%
100 | 1616 | Stato Civile/uff.anagrafe | Corso Savonarola- Piazza Cardinale Niccolò 13 | IMMOBILE | 11 | 11 |  | 1562 | 1909 | NO | 2535.48 | 7631.58 | <1970 | NO | - | METANO | 150 | 6828 |  | 0.8947 | 7107 | 0.93126 | 14126 | 1.851 | 9353.6667 | <1990 | -05250000064007- | S | S | 100%
101 | 940 | Centro polivalente Ventrone | Via delle Gardenie | IMMOBILE | 16 | 16 |  | 2272 | 1909 | NO | 752.9 | 2371.63 | 2001 | SI | - | METANO | 74 | 5660 |  | 2.3865 | 5243 | 2.2107 | 5239 | 2.209 | 5380.6667 | (a) | -05250000035035- | N | S | 100%
102 | 5064 | Polizia | Piazza Duomo 36/37 | IMMOBILE | 24 | 24 | 24 | 3960 | 1909 | NO | 59.4 | 196 | <1970 | SI | - | METANO | 29 | 973 |  | 4.9643 | 1453 | 7.4133 | 1067 | 5.4439 | 1164.3333 | 2002 | -05250000027830- | N | S | 100%
104 | 5059 | Centro Sociale Borgonuovo | Via Lorenzo da Prato, 17 | IMMOBILE | 11 | 6 | 6 | 1585 | 1909 | NO | 471.68 | 1650.88 | <1970 | NO | - | METANO | 153 | (b) |  |  | (b) |  | (b) |  | (b) | <1990 | --- | N | N | 100%
105 | 5058 | Centro Sociale Narnali | Via di Maliseti | IMMOBILE | 11 |  |  | 1309 | 1909 | NO | 153.51 | 505.04 | <1970 | SI | - | METANO | 35 | 955 |  | 1.8909 | 924 | 1.8296 | 1266 | 2.5067 | 1048.3333 | <1990 | -05250000043431- | N | N | 100%
106 | 161 | Off. Giov. Informagiovani+Emeroteca | Piazza Macelli, 4 | IMMOBILE | 12 |  |  | 1428 | 1909 | NO | 334.37 | 1634 | <1970 | NO | - | METANO | 57 | 6130 |  | 3.7515 | 6418 | 3.9278 | 6768 | 4.142 | 6438.6667 | 2006 | -05250000005923- | N | S | 100%
| 2317 | Officina Giovani - Sala Eventi | Piazza Macelli, 4 | IMMOBILE | 16 | 16 | 16 | 2640 | 1909 | NO | 2000 | 7140 | <1970 | SI | - | METANO | 162.8 | 4836 |  |  | 5625 |  | 6095 |  | 5518.6667 | 2007 | -05250000180931- | N | S | 100%
| 2331 | Officina Giovani - Sala Eventi | Piazza Macelli, 4 | IMMOBILE | 16 | 16 | 16 | 2640 | 1909 | NO | 2000 | 4405 | <1970 | SI | - | METANO | 162.8 | 4836 |  |  | 5625 |  | 6095 |  | 5518.6667 | 2007 | -05250000180931- | N | S | 100%
107 | 3032 | Centro Multietnico (ex casa di riposo) | Via Roma, 101 | IMMOBILE | 15 | 11 | 6 | 2176 | 1909 | NO | 3718.55 | 17170.8 | 1997 | NO | - | METANO | 400 | (b) |  |  | (b) |  | 17283 | 1.0065 | (b) | 2010 | -05250000059781- | S | N | 100%
108 | 236 | Scuola di musica Verdi, Palazzo Valaperti | Via S. Trinita | IMMOBILE | 16 | 11 |  | 2157 | 1909 | NO | 3091.43 | 13911.43 | <1970 | NO | - | METANO | 107 | 12534 |  |  | 9747 |  | 25611 |  |  | 2009 | -05250000215048- | S | N | 100%
109 | 5072 | Direzione didattica V° circolo | Via Montalese 247 | IMMOBILE | 11 |  |  | 1309 | 1909 | NO | 125.63 | 395.73 | <1970 | SI | - | METANO | 23 | 1019 |  | 2.575 | 1032 | 2.6078 | 1258 | 3.1789 | 1103 | <1990 | -05250000048355- | N | S | 100%
110 | 1338 | Uffici Comunali | Via S. Caterina | IMMOBILE | 11 |  |  | 1309 | 1909 | NO | 2700 | 18428 | <1970 | SI | - | METANO | 248 | 3581 |  |  | 3387 |  | 2002 |  | 2990 | 2009 | -05250000220655- | N | S | 100%
111 | 3385 | Biblioteca Lazzeriniana | Via Puccini | IMMOBILE | 12 | 12 | 11 | 1957 | 1909 | NO | 3000 | 14000 | 2010 | NO | - | ELETTR/METANO | 1600 | [8 empty] | (d) | -05250000220849- | S | S | 25%
112 | 70 | Centro Civico Iolo | Via Guazzalotri | IMMOBILE | 11 |  |  | 1309 | 1909 | NO | 720 | 2160 | 2010 | NO | - | METANO | 55 | [8 empty] | (d) | -05250000208758- | N | S | 100%
| 339 | TEATRO MAGNOLFI | VIA PIERO GOBETTI 9999 | IMMOBILE |  |  |  |  | 1909 |  | 2757.58 | 13787.9 |  | NO | - | METANO | [10 empty] | -05250000164513- | N |  | 100%
114 | 3135 | Ex Marconi (Pacchiani) | via G.Mazzini 65 | IMMOBILE | 12 | 6 | 6 | 1704 | 1909 | NO | 4603.73 | 19306.59 | <1970 | NO | - | METANO | 650 |  |  |  | 7074 |  | 20854 |  | (b) | <1990 | -05250000063490- | N | N | 100%
115 | 2859 | Palazzo Pretorio | Piazza Comune | IMMOBILE | 24 | 24 | 24 | 3960 | 1909 |  |  | 2927 |  | NO | - | METANO | [13 empty] | 100%
TABELLA IMPIANTI TERMICI ALIMENTATI A ENERGIA ELETTRICA
Codice identific. Impianto | n.° inv. FIDIA | Denominazione | Indirizzo | Destinazione d'uso | [5 empty] | presenza Palestra | Superficie lorda mq. | Volume edificio [mc] | Anno di costruzione o ristrutt. Totale | acs | Presenza CUCINA | Tipo di combustibile | [11 empty] | telegestione C.T. | Impianto climatiz. Estivo | percetuale considerata per la composizione del canone annuo [%]
21 | 5113 | Mezzana - Lotto A | Via Viottolo di Mezzana | MATERNA | [5 empty] | NO | 550 | 1925 | 2010 | SI | NO | ELETTRICO | [11 empty] | N | N | 200%
22 | 24084 | Mezzana - Lotto B | Via Viottolo di Mezzana | MATERNA | [5 empty] | NO | 550 | 1925 | 2010 | SI | NO | ELETTRICO | [11 empty] | N | N | 200%
46 | 3072 | Mascagni | Via Toscanini 6 | ELE_MATERNA | [5 empty] | SI | 3786 | 2609.8 | 1992 | SI | - | [12 empty] | S | S (d) | 100%
| 0 | [8 empty] | reali | 4582.7 | 21016 | [17 empty] | 100%
60 | 3017 | Gandhi | Via Mannocci,23 | ELE_MATERNA | [5 empty] | NO | 3328.6 | 1263.528 | 1999 | NO | - |  | 621 | 22884 |  | 1.8111 | 20589 | 1.6295 | 24975 | 1.9766 | 22816 | (a) | -05250000043894- | N | N | 100%
61 | 3386 | Convenevole | Via I° Maggio, 40 | MEDIA | [5 empty] | NO | 3186.46 | 2098 | 1975 | NO | - | [12 empty] | S | S (d) | 100%
63 | 3116 | Cironi | V.le Repubblica, 17 | MEDIA | [5 empty] | NO | 5225.64 | 2497.593 | 1969 | NO | - |  | 516 | 27854 |  | 1.6729 | 23976 | 1.4399 | 31594 | 1.8975 | 27808 | 2003 | -05250000058187- | S | N | 100%
66 | 3384 | Lippi | Via Corridoni, 11 | MEDIA | [7 empty] | 350 | [17 empty] | 100%
67 | 3122 | Malaparte | Via Baldanzi, 18 | MEDIA | [7 empty] | 300 | [17 empty] | 100%
69 | 3123 | Mazzoni | Via S. Silvestro, 11 | MEDIA | [7 empty] | 400 | [17 empty] | 100%
71 | 3107 | Sem Benelli (Iolo-S.Andrea) | Via della Polla,34 | MEDIA | [5 empty] | SI | 336.54 | 1070.9 | 1960 | SI | - |  | 368 | 26810 |  | 25.035 | 24897 | 23.2487 | 26376 | 24.6298 | 26027.6667 | 2003 | -05250000056220- | S | N | 100%
72 | 3112 | Buricchi | via Galcianese,20 | MEDIA | [7 empty] | 400 | [17 empty] | 100%
77 | 245 | Palestra Pacchiani | Via Pacchiani | IMP_SPORTIVO | [7 empty] | 1938.51 | [17 empty] | 100%
83 | 237 | Rete Civica | Via Cairoli, 29 | IMMOBILE | [5 empty] | NO | 112 | 573.44 | <1970 | NO | - | ELETTRICO | [11 empty] | N | S | 200%
84 | 3520 | Ex Elementare-Quartiere Ovest | Via Isidoro del Lungo, 12 | IMMOBILE | [5 empty] | NO | 966.1 | 777.71 | 1937c.a | NO | - | [12 empty] | S | S | 100%
88 | 2287 | Palazzina VV.UU. | Piazza Macelli, 8 | IMMOBILE | [5 empty] | NO | 3408.63 | 11116.91 | <1970 | NO | - | [12 empty] | N | S | 100%
89 | 241 | Palazzo Benassai | Via dei Tintori, 48 | IMMOBILE | [5 empty] | NO | 3101.13 | 13103.86 | <1970 | NO | - | [12 empty] | S | S | 100%
90 | 5065 | Palazzo Ced | P.zza Buonamici, v.Cairoli | IMMOBILE | [5 empty] | NO | 906.76 | 3345.97 | <1970 | NO | - | [12 empty] | N | S | 100%
91 | 386 | Palazzo Comunale | Piazza Comune | IMMOBILE | [5 empty] | NO | 5381.68 | 24544.81 | <1970 | NO | - | [12 empty] | N | S | 100%
92 | 287 | Palazzo di Giustizia | Piazzale Falcone e Borsellino | IMMOBILE | [5 empty] | NO | 25367.26 | 60880.74 | 1987 | NO | - | [12 empty] | S | S | 100%
96 | 539 | Quartiere Nord | Via 7 Marzo,15 | IMMOBILE | [5 empty] | NO | 597.578 | 1703.07 | 1995 | NO | [13 empty] | S | S | 100%
98 | 238 | Ufficio Tecnico | Via Martini 60 | IMMOBILE | [5 empty] | NO | 1515.39 | 4870.94 | 1974 | NO | - | [12 empty] | N | S | 100%
99 | 5062 | Archivio | Via Pomeria | IMMOBILE | [5 empty] | NO | 1429.89 | 11457.71 | <1970 | NO | - | [12 empty] | N | S | 100%
100 | 1616 | Stato Civile/uff.anagrafe | Corso Savonarola- Piazza Cardinale Niccolò 13 | IMMOBILE | [5 empty] | NO | 2535.48 | 7631.58 | <1970 | NO | - | [12 empty] | S | S | 100%
101 | 940 | Centro polivalente Ventrone | Via delle Gardenie | IMMOBILE | [5 empty] | NO | 752.9 | 474.326 | 2001 | SI | - | [12 empty] | N | S | 100%
102 | 5064 | Polizia | Piazza Duomo 36/37 | IMMOBILE | [5 empty] | NO | 59.4 | 196 | <1970 | SI | - | [12 empty] | N | S | 100%
103 | 3518 | Centro Sociale il Sokkorso | Via Milano | IMMOBILE | [5 empty] | NO | 407.83 | 1345.83 | <1990 | NO | - | ELETTRICO | [11 empty] | N | S | 200%
106 | 161 | Off. Giov. Informagiovani+Emeroteca | Piazza Macelli, 4 | IMMOBILE | [5 empty] | NO | 334.37 | 1634 | <1970 | NO | - | [12 empty] | N | S | 100%
| 2317 | Officina Giovani - Sala Eventi | Piazza Macelli, 4 | IMMOBILE | [5 empty] | NO | 2000 | 7140 | <1970 | SI | - | [12 empty] | N | S | 100%
| 2331 | Officina Giovani - Sala Eventi | Piazza Macelli, 4 | IMMOBILE | [5 empty] | NO | 2000 | 4405 | <1970 | SI | - | [12 empty] | N | S | 100%
109 | 5072 | Direzione didattica V° circolo | Via Montalese 247 | IMMOBILE | [5 empty] | NO | 125.63 | 395.73 | <1970 | SI | - | [12 empty] | N | S | 100%
110 | 1338 | Uffici Comunali | Via S. Caterina | IMMOBILE | [5 empty] | NO | 2700 | 18428 | <1970 | SI | - | [12 empty] | N | S | 100%
111 | 3385 | Biblioteca Lazzeriniana | Via Puccini | IMMOBILE | [5 empty] | NO | 3000 | 14000 | 2010 | NO | - | ELETTR/MET | [11 empty] | S | S | 175%
112 | 70 | Centro Civico Iolo | Via Guazzalotri | IMMOBILE | [5 empty] | NO | 720 | 2160 | 2010 | NO | - | [12 empty] | N | S | 100%
113 | 5086 | Uffici Comunali (e) | Via Veneto, 9 | IMMOBILE | [5 empty] | NO | 3200 | 9600 | 1970 | NO | - | ELETTRICO | [11 empty] | N | S | 200%
115 | 2859 | Palazzo Pretorio | Piazza del Comune | IMMOBILE | [7 empty] | 2927 |  | NO | - | [14 empty] | 100%
75 | 3103 | Complesso Gescal | Via delle Gardenie, 73 | ELE_MATERNA_MEDIA | [5 empty] | SI | 6551.15 | 2283.75 | 1977 | SI | - | METANO | 1202 | 171320 |  | 75.017 | 153263 | 67.1102 | 178963 | 78.3637 | 167848.6667 | <1990 | -05250000035033- | S | N | 100%
97 | 3388 | Quartiere Est | Via De Gasperi, 67 | IMMOBILE | [5 empty] | NO | 871.69 | 1046 | 2000 | SI | - | METANO | 242 | 7823 |  | 7.479 | 7999 | 7.6472 | 6513 | 6.2266 | 7445 | (a) | -05250000026150- | N | N | 100%
| 3521 | Centro Sociale( Q.Est) + Vigili Urbani | Via De Gasperi, 69 | IMMOBILE | [5 empty] | NO | 336.54 | 403.2 | <1970 | SI | - | METANO | 116 | 1477 |  | 3.6632 | 3279 | 8.1324 | 1842 | 4.5685 | 2199.3333 | <1990 | -05250000026151- | N | N | 100%
116 | 812 | Giudice di Pace | Viale della Repubblica, 241 | IMMOBILE | [7 empty] | 2400 | [17 empty] | 200%